## Slide 1: Webbinarium om nätkoden för Demand Response

## Slide 2: Vilka är vi?
Therese Caesar, AG Flex elnät och Göteborg Energi
Erik Lejerskog, Energiföretagen
Per Wikström, AG Flex Helhet och Ellevio
Rebecca Samuelsson, AG Flex elnät och E.ON
Yvonne Ruwaida, AG Flex elnät och Vattenfall Eldistribution

## Slide 3: Dagens möte
Dagens webbinarium är öppet för alla intressenter och det kommer att spelas in så att fler kan se det i efterhand!
Ställ gärna frågor eller be om att få ställa frågor eller ge kommentarer genom att lägga in de i chatten, moderatorn tar upp frågorna och fördelar ordet.

## Slide 4: Omstrukturering av arbetet med flexibilitet inom Energiföretagen
Informerar
Beslutar
Från
Till
Eldistributionsrådet
AG Helhet Flex
Slutkunds
rådet
EG Marknadsaccess
EG
SO koordinering
EG Harmonisering och standardisering
Eldistributionsrådet
AG Flex Elnät
Slutkunds
rådet
AG Flex Aggregering, elhandel

## Slide 5: Organisationsschema för Flexibilitet inom Energiföretagen
Energiföretagens kansli
VD
Styrelsen
Svk
TF Flex
Art 182
Ei
Sakråd regionala styrgrupper
Förankring via rådslag, arenor, webbinarier
AG Helhet Flex
EG Marknadsaccess - Effektiva marknader som främjar flexibilitet
EG SO koordinering - Effektivt nätutnyttjande
EG Harmonisering och standardisering
Beslutsprocess nationella T&C
Utbildning & kommunikation

## Slide 6: Energiföretagens Expertgrupper inom Flex
Flex Register
Aggregeringsmodeller
Prekvalificering
koordinering mellan marknader
Nationell marknadsprodukt
Standardiserat datautbyte ur ett tjänsteleverantörs perspektiv
Obalansjustering och obalanshantering för tjänster och villkorade avtal
Kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning,
Referensgrupp till EU-arbetet kopplat till NCDR
Stötta EG och AG med kunskaps- och diskussionsunderlag rörande systemstöd och plattformar
Koordinera och samordna arbetet med att beskriva nuläge (As-is) inom de olika aktiviteterna mellan expertgrupperna.
Ge en samlad kravbild på standardiserat datautbyte och interoperabilitet
Marknadsaccess - Effektiva marknader som främjar flexibilitet
Harmonisering och standardisering
SO Koordinering - Effektivt nätutnyttjande
Underlag nationella villkor SO-koordinering
Mall nationell flexibilitetbehovsbedömning
Handledning SOGL Art.182
Principer och metoder för tillfälliga begränsningar i nätet
Koordinering och datautbyte mellan nätnivåer
Standardiserat datautbyte och interoperabilitet ur ett SO koordineringsperspektiv.

## Slide 7: Prel. Tidplan – Process och framtagande av nationella Villkor och metoder

## Slide 8: Hur ska de nationella villkor tas fram?
Tillsynsmyndighet
Tar fram beslutsprocess och beslutar om nationella villkor och metoder
SO-gruppering
Relevanta DSOer och Svk (TSO) förhandlar och utarbetar utkast på nationella villkor gemensamt
Svenska kraftnät
Tar fram egna förslag på nationella villkor som ska samordnas i SO-grupperingen
DSO-gruppering
Tar fram gemensamma förslag på nationella villkor som ska samordnas i SO-grupperingen
Intressentkommitté
Involveras i framtagandet av nationella villkor och metoder

## Slide 9: Syftet med NCDR
En harmoniserad regelstruktur inom EU som underlättar och möjliggör "demand response" i elnätet, vilket leder till ett effektivare och mer stabilt elsystem i Europa.
Ökad flexibilitet och stabilitet i elnätet: Genom att involvera elkunder i att anpassa sin elförbrukning kan elsystemet balanseras mer effektiv när mer förnybar, väderberoende energi som sol- och vindkraft integreras i systemet. Säkra leveranssäkerhet och försörjningssäkerhet när alltfler elkunder agerar flexibelt på el- och balansmarknaderna.
Främja konkurrens och öppenhet: Nätkoden syftar till att skapa en gemensam europeisk marknad för "demand response". Genom att harmonisera reglerna kan olika aktörer, oavsett nationell tillhörighet, delta på lika villkor, vilket i sin tur kan öka konkurrensen och innovationen inom sektorn.
Koordinering och fördjupat samarbete mellan nätnivåer: NC DR syftar till att hantera ”congestion and voltage issues” på alla spänningsnivåer.
Skapa incitament för elkunder att erbjuda efterfrågeflexibilitet: NC DR vill göra det enklare för konsumenter att erbjuda sin resurser till alla relevanta marknader. NC DR syftar till att underlättar för aktörer som aggregatorer att erbjuda dessa "local services".
Effektivare energianvändning och minskade kostnader: Genom att underlätta "demand response" kan elförbrukning flyttas från dyra och belastade tidpunkter till billigare, vilket kan minska kostnaderna för både kunder och energisystemet som helhet.
Minska klimatpåverkan: Flexibilitet i efterfrågan gör det möjligt att bättre utnyttja förnybara energikällor, vilket minskar behovet av fossil energi och bidrar till EU:s klimatmål.

## Slide 10: Temaområden utifrån ACER:s förslag NC DR per 2025-03-07
Regler för baseline-metod
Jämförelse- och rankningstabell för produkter
Flexibilitetsleverantörs- och produktkvalificering
Flexibility information system
Reglerna för när "local services" för TSO/DSO för aktiv och reaktiv effekt ska anskaffas
Regler för villkorade avtal
Reglerna för hur "local services" för TSO/DSO för aktiv och reaktiv effekt ska anskaffas
Produkter och produktattribut
DSO-anslutna resursers marknadstillgång
Marknadsmässig anskaffning av
"local services"
Interoperabilitet och informationsutbyte för alla tre områden
Koordinering mellan TSO-DSO och DSO-DSO
Informationsutbyte TSO/DSO/DSO
Nätutvecklingsplaner
Koordinering
Särskilda regler för energilager
Kvalificering för marknadsdeltagande och nät
Valideringsmetoder inkl dedicated measurement device
Nätkvalificering
Notes: Underrubriker:
Byte av flexibilitetsleverantör för kvalificerade resurser

## Slide 11: Överblick över nationella villkor och EU-metoder
Proposal by | National TCs |  | EU Methodologies | Other EU documents
TSOs in cooperation with DSOs | Balance responsible parties (aggregation models) |  | Imbalance settlement harmonisation (aggregation models) | 
TSOs | Service providers | Balancing service providers | Harmonised EU prequalification for standard balancing products (IFs) | 
SOs (EU DSO entity and ENTSO-E at EU level) |  | Local service providers | Simplified prequalification | 
 |  |  | Market based congestion management and product attributes for EU ToEq | 
 | Baselining |  |  | EU registry for baselining methodologies
 | Flexibility information system |  |  | 
 | TSO-DSO and DSO-DSO coordination |  |  | 
Implementing Act Demand Response

## Slide 12
Definition Technical resources/CU/SPU/SPG
Art |  | Highlights
2 | Definitions of Technical Resource, Controllable Units, Service Providing Unit/Group are vital for the understanding of the code | ‘Technical resource’ means an individual power generating module of type A, B, or C as defined according to Regulation (EU) 2016/631 connected to the distribution system, individual energy storage unit, demand units according to Commission Regulation (EU) 2016/1388 or any other consumption device. ‘Controllable unit’ or ‘CU’, means a single technical resource or an ensemble of technical resources behind the same single connection point, if these technical resources are commonly controlled. ‘Service providing unit’ or ‘SPU’, means a single controllable unit or an ensemble of controllable units connected to the same single connection point. SPU is defined by the service provider to provide balancing, congestion management and voltage control services. ‘Service providing group’ or ‘SPG’, means an aggregation of controllable units connected to more than one connection point. SPG is defined by the service provider to provide balancing, congestion management and voltage control services.
CP
Wind-Park Controller
CP
SPG
SPU
EMS
CP
CP
CP
SPG2
SPG3
SPG1
EMS
Examples:
Inom ramarna för koden beskrivs olika sätt att gruppera ihop resurser för deltagande på de olika marknaderna. En gruppering kan bestå av en eller flera resurser, styrda genom samma styrsystem, under en eller flera anslutningspunkter. Varje gruppering av resurser behöver en tjänsteleverantör för deltagande på lokala eller balansmarknader, vilket kan vara resursägaren själv eller en tredje part. Dessa EU gemensamma definitioner av resursgrupperingar skall bidra till lägre hinder för aktörer att ta sig in på marknaderna, med harmoniserade processer för resurshantering och kvalificering inom marknader för lokala och balanseringstjänster.

## Slide 13
"Temporary limits" och nätkvalificering
Art |  | Highlights
58 | Temporary limit | The connecting system operators and impacted system operators shall have the right to set or update temporary limits on grid elements, bids, SPUs, SPGs or parts of SPGs (that participate in the balancing or local markets) in the operational planning to ensure that the delivery of the balancing or local services does not compromise the safe operation of the transmission and distribution systems...when a grid prequalification is approved or conditionally approved... following process to set or update temporary limits for all relevant timeframes: each system operator shall forecast its future grid statuses and identify situations where the provision of balancing or local services from SPU(s), SPG(s) or parts of SPG(s) may compromise the safe operation of the connecting grid or may create or aggravate congestion or voltage issues in the impacted grids. This analysis shall at least consider: one or several different actual or planned network topologies; voltage levels; forecasted generation and consumption; scheduled generation and consumption; if applicable, previously awarded bids; and the delivery power if the awarded bids from SPU(s), SPG(s) or parts of SPG(s) are activated alone or in combination. System operator shall minimise its temporary limits by implementing efficient national criteria,
31 | Grid Prequalification | The connecting system operators and impacted system operators shall have the right to perform a grid prequalification of SPU(s), SPG(s) or parts of SPG(s) before or in parallel to the product prequalification or product verification processes to ensure that the delivery of the balancing or local services does not compromise the safe operation of the transmission and distribution grids. (same analysis as above)
Alla slutkunder har rätt att direkt eller indirekt delta på alla marknader. System operators ska inte kravställa på deltagandet genom avtalsvillkor. Kunders beteende på balansmarknaderna och lokala marknader ska dock inte försämra nätsituationen för system operators. System operatörer kan neka en kund helt eller delvis i delta på balansmarknaderna och lokala marknader genom att sätta temporary limits samt genom prekvalificeringsprocessen.
"Temporary limits" är inte heller något som inte ingår i system operators flexibilitetsbehov för marknadsmässig anskaffning, utan är ett eget verktyg.

## Slide 14: Tema: Koordinering mellan TSO-DSO och DSO-DSO
Syftet är att koordinera TSO/DSO och DSO/DSO spänningsproblem, överlastproblem och frekvensproblem "vertikalt”, samt även horisontellt TSO/TSO
Varken problem eller lösningar på problem* får flyttas till andra delsystem och störa säkerhets- och affärsprocesser där.
Krav på framförhållning i alla tidsfönster, det finns en logik som går från NUP, avbrotts/driftplaneringen och fram till driftfönstret. Prognoser för problem, temporary limits och lösningar ska delas.
Eventuella "temporary limits" ska kommuniceras till alla berörda.
Införande av observerbarhetsområde för DSO för att förutse problem och för att hantera lösningar på problem i samarbete mellan systems operators
Det förutsätts att medlemsstaten har en grund för ovanstående på plats
*I föreliggande skrivningar av NC DR anges begreppet "problem", detta ska förstås som "congestion and voltage issues” som bygger på fysiska begränsningar
** Temporary limits ska förstås som tillfälliga begränsningar som DSO:n har
Art | Chapter
54 | National terms and conditions for TSO-DSO and DSO-DSO coordination
55 | DSO observability area
56 | Forecasting and detecting congestion and voltage issues
57 | Solving congestion and voltage issues
58 | Short-term procedures to account for temporary limits
Relaterade artiklar
National terms and conditions for TSO-DSO and DSO-DSO coordination
Relaterade nationella villkor
-
Relaterade EU-metoder

## Slide 15: Tema: Koordinering mellan TSO-DSO och DSO-DSO
Information om tidsram
Förslag till nationella villkor för koordinering ska tas fram senast 6 månader efter godkännandet av nationella villkoren avseende beslutsprocessen är framtagen
Ingen implementeringstid av nationella villkor i NC DR, osäkert vad det betyder (kan även innebära vissa delar av datautbytet)
Kommentar om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
En förutsättning för hela koden. Förnuftigt men utmanade! Våra vertikala processer präglas inte av proaktivitet och framförhållning utan vi agerar reaktivt och saknar principer mm. för den koordinering som stipuleras i koden. Koden refererar nu till hel SO GL dvs även art 75 som bland annat avser vertikal analys.
Nytt men mer logiskt scope för observerbarhetsområdet för DSO. Inte mindre utmanade dock. Införande av observerbarhetsområde tolkas som KORRR 2.0 som till skillnad från KORRR 1.0 utgår från DSO och involverar slutkunder.
Koden utgår ifrån att det finns koordinering på plats. Implementeringstiden är därför kort.
Behov av framtagande och implementering i relation till existerande ordning (vad kräver nätkoden för nya saker)
Bedömning om prioritet Mycket hög.
Beroenden för framtagandet

## Slide 16: Tema: Informationsutbyte TSO/DSO/DSO
Syfte med datadelning mellan systemoperatörer: Säkerställa att varje operatör har tillgång till nödvändig data för att bedöma sitt eget systems status, förutse och upptäcka flaskhalsar och spänningsproblem samt identifiera lösningar. Koordinerad tillgång för alla systemansvariga till resurser för lokala och balanseringstjänster samt optimal val och aktivering av dessa resurser. Tillhandahålla data för att bedöma påverkan av problem eller åtgärder på andra system och säkerställa säker drift.
Ansvar för datahantering: Varje DSO (distributionssystemoperatör) ansvarar för att tillhandahålla och använda högkvalitativ data. DSOs ska få relevant information från berörda systemoperatörer inom deras "observability area", inklusive strukturella data, planer och prognoser samt realtidsdata.
Kategorier av data som ska utbytas: Strukturella data: Teknisk information om stationer, transformatorer, linjer, styrbara enheter och komponenter.
Planer och prognoser: Data om planerade avbrott, prognoser för flaskhalsar och spänningsproblem, samt planerade åtgärder.
Realtidsdata: Information om topologi, spänningar, aktiv och reaktiv effekt samt mätningar från olika enheter och system.
Delning av information om tjänster: Alla SO ska dela information om kontrakterade, upphandlade och aktiverade tjänster i tid med berörda parter.
Nationella villkor för datautbyte: Nationella TSO-DSO och DSO-DSO samordningsvillkor ska fastställa vilken data som ska delas, omfattningen, granularitet, periodiciteten och tidpunkten för utbytet. Dessa villkor ska vara proportionella och anpassade efter operatörernas behov och användningsförmåga.
Uppdatering av datakrav: En process ska finnas för att regelbundet granska krav på datautbyte för att säkerställa att dessa krav är aktuella och anpassade till tekniska framsteg.
Begäran om ytterligare data: Operatörer kan begära relevant data från andra operatörer med nödvändig detaljnivå om det krävs för specifika behov.
Art | Chapter
45 | Data exchange between DSOs and between DSOs and TSO
Relaterade artiklar
National terms and conditions for TSO-DSO and DSO-DSO coordination
Relaterad nationella villkor
Relaterade EU-metoder

## Slide 17: Tema: Informationsutbyte TSO/DSO/DSO
Information om tidsram
Senast 6 månader för efter godkänd nationell process för framtagande av nationella villkor skall förslag för nationella villkor för koordinering överlämnas till Ei för deras godkännande
NRA har därefter 6 månader på sig att godkänna nationella villkor
observerbarhetsområdet. Koordineringsarbetet mellan systemoperatörer kräver i sig datautbyte men det har ingen egen tidplan.
Kommentar om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Modeller för hur datautbytet ska ske behöver analyseras tidigt - berör roller och ansvar.
På detta område kommer förslag till harmonisering och standardisering komma via EU-metoder och Implementing Acts komma successivt och parallellt – viktigt att hålla koll på
Bedömning om prioritet
Hög
SOGL 40.1 SOGL 182
Flexibility Information System Kommande regler för "Prequalification, qualification and verification"
Beroenden för framtagandet

## Slide 18: Tema: Flexibility Information System
Bestämmelserna anger krav om att:
Varje medlemsstat ska ha ett informationssystem för flexibilitet med en enda och gemensam åtkomstpunkt för service providers för att förenkla och effektivisera processer för att tillhandahålla datautbyte rörande CUs, SPUs och SPGs deltagande på balansmarknaden och lokala marknaden, kvalificering av tjänsteleverantörer, produktförkvalificering och produktverifiering av SPU:er och SPG:er, nätförkvalificering av SPU:er, SPG:er eller delar av SPG:er.
Nationella villkor för vad Informationssystemet ska omfatta ska tas fram.
Utformning av design och kravspecificering av systemet ska fastställas.
Designen ska bygga på standardiserat informationsutbyte och interoperabilitet. Här kommer koden kompletteras med en genomförandeförordning för demand response som rör informationsobjekt, roller och processer, som kommer behöva kompletteras nationellt med informationsmodeller.
Varje anskaffande systemoperatör ska ansvara för drift och underhåll av SP och CU-moduler
Art | Chapter
24 | National terms and conditions for a flexibility information system
25 | Principles for Governance, Accessibility and Interoperability
26 | Principles and requirements for system operators responsible for one or more modules of the flexibility information system
27 | Service Provider module procedures
28 | Controllable Unit module procedures
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers of local services and Flexibility Information System
Relaterad nationella villkor
Relaterade EU-metoder
-

## Slide 19: Tema: Flexibility Information System
Information om tidsram
Senast 30 månader efter ikraftträdandet av NC DR, skall förslag till nationella villkor för informationssystemet överlämnas till Ei för deras godkännande.
NRA har 6 månader på sig att godkänna nationella villkor efter överlämnandet därav.
Befintliga system skall senast vara uppdaterade inom 24 mån och nya system implementerade inom 36mån efter NRA:ns godkännande.
Kommentar om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras:
Bärande tanke är att samla och tillgängliggöra all tänkbar data på ett ställa med online application och som kan interagera med andra system
Grad av komplexitet för införande och genomförbarhet är mycket hög då många parter med olika roller och ansvar samt många olika kategorier av data/information från olika källor som omfattas.
Detta är helt nytt. Ingen motsvarande ordning finns idag.
Bedömning om prioritet
Mycket hög
Beroenden för att ta fram nationella villkor
National terms and conditions for service providers Nationellt regelverk och praxis

## Slide 20: Tema: Nätutvecklingsplaner
NC DR innehåller specifika riktlinjer för distributionsnätsutvecklingsplaner (DNDP) som syftar till att främja transparens och effektivitet i utvecklingen av distributionsnät. De centrala punkterna är:
Utveckling och offentliggörande av DNDP: Varje distributionssystemoperatör (DSO) ska, i enlighet med artikel 32 i direktiv 2019/944, utveckla och offentliggöra en nätutvecklingsplan minst vartannat år. Den första publiceringen ska ske senast tre år efter ikraftträdandet av denna förordning.
Innehåll i DNDP: Planen ska inkludera en metodik för nätplanering, en beskrivning av planerade investeringar för de kommande 5–10 åren med fokus på anslutning av ny produktionskapacitet och nya förbrukare, samt en beskrivning av hur DSO:er avser att integrera "local services" och hantera (analyser av) begränsingar.
Flexibilitetstjänster: DSO:er ska i sina planer beakta användningen av demand response, energieffektivitet, energilagringsanläggningar och andra resurser för att hantera ”congestion and voltage issues” samt för att skjuta upp och för att ersätta nätinvesteringar. Vartannat år ska SO rapportera sitt behov av flexibilitetstjänster som ska ta hänsyn till flexibilitetsbehovsbedömningen.
Samråd och samordning: Innan fastställandet av DNDP ska DSO:er samråda med relevanta intressenter och säkerställa att planerna är samordnade med andra systemoperatörer för att optimera nätutvecklingen.
Riktlinjerna syftar till att säkerställa en transparent och effektiv utveckling av distributionsnäten, främja integrationen av förnybar energi och nya laster, samt underlätta användningen av flexibilitetslösningar för att möta framtida utmaningar i elsystemet.
Art | Chapter
52 59 | Content and requirements of the Distribution Network Development Plan (DNDP) Data exchange between DSOs and between DSOs and TSO
Relaterade artiklar
National terms and conditions for TSO-DSO and DSO-DSO coordination
Koppling till Art 29 om marknadsbaserad anskaffning
Relaterad nationella villkor
Flexibility Need Assessment
Relaterade EU-metoder

## Slide 21: Tema: Nätutvecklingsplaner
Information om tidsram
Processen igång. Första NUP levererad.
Kommentar om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Reglerna för nätutvecklingsplanen i NC DR fokusera på att hantera och möjliggöra att resurser i DSO elnät kan delta på relevanta marknader
Här sker omfattande förtydliganden som kan höja ribban för nätutvecklingsplanerna
Dagens intäktsreglering motverkar ambitionen i NC DR rörande demand response
Bedömning om prioritet
Medel
European Flex Assessment Methodology under framtagande Föreskrift nätutvecklingsplan
Beroenden för framtagandet

## Slide 22: Tema: Valideringsmetoder inkl dedicated measurement devices
Syftet är att klargöra metoderna för att beräkna energi som inmatas (injections) och utmatas (withdrawals) från elnätet i samband med driftstjänster (system operation services) och balansavräkning. I korthet:
Standardmetod för mätning: In- och utmatning ska i regel mätas vid anslutningspunkten, vilket skapar enhetliga data för drift- och balansavräkning.
Alternativa metoder för kontrollerbara enheter: Om en enhet har "dedicated measurement device" kan den användas istället, under förutsättning att datan har tillräcklig precision och upplösning.
Regler för traditionella mätare: Enheter kopplade till konventionella mätare får bara ingå i specifika SPU och/eller SPG:er om de använder sin "dedicated measurement device".
Nationella villkor: Nationella villkoren ska säkerställa att det finns regler för datakvalitet, validering och avräkning av data från "dedicated measurement devices", roller och ansvar, samt krav för hantering, överföring, och larging av data.
Service providers ansvar: Service provider ansvarar för att inhämta och dela mätdata från "dedicated measurement devices" med systemoperatören.
Rättigheter för systemoperatörer: System operators får kontrollera mätkvalitén från "dedicated measurement devices" för att säkerställa korrekt data.
Metoder för kvalitetssäkring: System operators får använda standardiserade gränssnitt eller beräkningar från andra källor, under vissa villkor, för att kontrollera datakvaliteten.
Art | Chapter
12 | Settlement volumes determination
13 | Framework for the validation and quality of data from dedicated measurement devices
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers
Relaterad nationella villkor
Union-wide methodology for further simplification of the product prequalification processes
Relaterade EU-metoder

## Slide 23: Tema: Valideringsmetoder inkl dedicated measurement devices
Information om tidsram
Senast 12 månader efter godkänd nationell process för framtagande av nationella villkor skall förslag för nationella villkor för service providers överlämnad till Ei för godkännande
NRA har 6 månader på sig att godkänna nationella villkor efter överlämnandet därav
Implementeringstid framgår av utkast till NC DR
Kommentarer om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Med kommande reglering om DMD och uppkomsten av affärsmodeller som aggregering och energy-sharing vill vi ha reglerna för DMD på plats.
Bestämmelserna skall bidra till bättre datakvalitet och effektivare balans- och driftsäkerhet i elnätet genom att säkerställa att in- och utmatning av energi beräknas korrekt, pålitligt samt med standardiserade metoder för att stödja avräkning och balans i systemet, samtidigt som den ger flexibilitet för enheter med egna mätmetoder. Ansvarsroller och rättigheter för både tjänsteleverantörer och system operators tydliggörs.
Bedömning om prioritet
Hög
Kommande regler för "Dedicated Measuremet Device" nationellt och på EU-nivå
Kommande regler för "Prequalification, qualification and verification"
Beroenden för framtagandet

## Slide 24: Tema: Regler för baseline-metod
Nationella villkor för baseline-metoder skall tas fram. Villkoren skall innehålla kravställning för hur metoderna ska definieras, beräknas och valideras, tydliggöra roller och ansvar för aktörer, samt föreskriver delning av nödvändig data. Metoderna ska vara transparenta, exakta och robusta. Föreskrifterna i korthet:
  Utveckling av gemensamma nationella processer
  Standardiserade roller, data och datadelning.
  Kvalitetskrav för baselinemetoder
  Europeiskt register för baselinemetoder
Validering av baseline-metoder möjliggörs genom gemensamma regler för datakvalitet och tillförlitlighet:
  Datakrav för tjänstevalidering: Datan som används för att validera tjänster ska ha en detaljnivå som motsvarar balansavräkningsperioden, eller högre om tjänstens aktivering kräver det.
  Systemoperatörens rättigheter: Systemoperatören har rätt att begära nödvändig data från tjänsteleverantören för att validera att tjänsterna utförts korrekt.
  Dataåtkomst för intressenter: Identifierade intressenter inom medlemsstaten får, med kundens samtycke och i linje med sekretesslagar, tillgång till relevant kunddata för att kunna validera de tjänster som levererats.
Art | Chapter
14 | National terms and conditions for baselining methods
15 | Validation of the baselining method
Relaterade artiklar
National terms and conditions for baselining methods
National terms and conditions for service providers
Relaterad nationella villkor
-
Relaterade EU-metoder

## Slide 25: Tema: Regler för baseline-metod
Information om tidsram
Senast 12 månader efter godkänd nationell beslutsprocess för framtagande av nationella villkor skall samtliga systemoperatörer ta fram ett gemensamt förslag för nationella villkor gällande processen för att definiera, beräkna, och validera baseline-metoder.
Senast 24 månader efter NC DR ikraftträdande ska EU DSO Entity och ENTSO-E ska publicera information om baseline-metoden.
Kommentarer om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Standardiserade och rättvisa regler för baseline-metoder främjar tillförlitligheten och underlättar samarbete och transparens.
Kompensationseffekter och rebound-effekter ska beaktas.
Bedömning om prioritet
Hög
Flexibility Information System
Beroenden för framtagandet

## Slide 26: Tema: Jämförelse- och rankningstabell för produkter
Syftet är att ge och samla information om produkternas likheter och skillnader med avsikt att förenkla produktkvalificering till olika marknader för både balans och local services.
Ta fram en ”Table of equivalences” – en översikts- och jämförelsetabell mellan produktkrav per attribut. Likheter mellan attribut och om möjligt produkter skall etableras för att förenkla kvalificeringsprocessen.
Tabellen ska struktureras utifrån spänningsnivåer där produkterna kan levereras av SPG, SPU (enligt bild 11).
Informationsutbyte och datalagring ska ske via Flexibility Information System (tidigare beteckning flexibilitetsregistret)
Vid skapandet av nya produkter eller ändringar av befintliga, skall dessa läggas till i tabellen.
Ska vara publikt
Nationella villkor skall definiera den nationella jämförelsetabellen, samt processen för att förenkla produktkvalificeringen till olika marknader
Art | Chapter
16 | Table of Equivalences
Relaterade artiklar
National terms and conditions for balancing service providers (amendment art. 18 EB GL)
National terms and conditions for service providers of local services
Relaterad nationella villkor
market-based procurement of congestion management and the product attributes for a European Table of Equivalences.
Relaterade EU-metoder

## Slide 27: Tema: Jämförelse- och rankningstabell för produkter
Information om tidsram
Senast 12 månader efter godkänd nationell process för framtagande av nationella villkor skall ett förslag för nationella villkor för SP lämnas över till Ei.
Förslaget skall innehålla föreslagen tidslinje för implementering.
NRA har 6 månader på sig att godkänna nationella villkor efter överlämnandet därav.
Inom 3 år efter ikraftträdandet skall ENTSO-E och EU DSO Entity ta fram EU-metod med produktattribut för en europeisk table of equivalences.
Kommentar om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Det svåra med denna bestämmelse är att ta fram en rankning mellan produktkrav, då de olika produkterna har olika syften och därmed även olika produktattribut som inte alltid går att jämföra.
Bedömning om prioritet
Låg
SOGL §25 (attributes bal. Products)
Flexibility Information System Harmoniserade marknadsprodukter (DSO) - Föreskrift
Beroenden för framtagandet

## Slide 28: Tema: Kvalificering av Flexibilitetsleverantör
Kvalifikation till balans and local services marknader. Uppdelade i 3 steg:
  Flexibilitetsleverantörskvalificering – berörs av denna artikel
  Produktkvalifikation (behandlad i nästa bild) – i första hand genom verifiering men om undantagskrav uppfylls genom prekvalificering.
  Nätprekvalificering (behandlad i nästa bild) – parallell process till produktkvalifikation.
Flexibilitetsleverantörskvalificeringen syftar till att säkerställa att flexibilitetsleverantören är en seriös aktör, samt har de grundläggande förmågorna för att kunna leverera tjänster till nätägare, t.ex. ha ett IT-system som kan ta emot aktiveringssignaler, skicka mätdata för avräkning och baseline, utbyta annan nödvändig data, genomföra kommunikationstest (om bestämt i nationella villkor för SP), samt uppfylla satta finansiella krav.
Mer detaljerade krav kan sättas på SP i nationella villkor, så som hur rebound och compensation effects hanteras, samt beskrivning av kommunikationssystem och hur tjänster förväntas levereras rent tekniskt och typ av resurs.
En förenklad leverantörskvalificering skall följas om flexibilitetsleverantören redan kvalificerat sig för en balans eller local service, samt en förenklad produktkvalificering om denna gjort för samma produkt men till en annan systemoperatör.
Tjänsteleverantören är skyldig att informera om ändring görs i kommunikationsssystemet som kan påverka tjänsteleveransen och systemoperatören skall då ha möjlighet att göra om kommunikationstest.
Alla tjänsteleverantörer skall registreras i Flexibility Information System och ”procuring systems operator” skall validera denna data inom 1 arbetsdag.
Art | Chapter
17 | Qualification for service provider
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers
Relaterad nationella villkor
-
Relaterade EU-metoder

## Slide 29: Tema: Kvalificering av Flexibilitetsleverantör
Information om tidsram
Senast 12 månader efter godkänd nationell process för framtagande av nationella villkor skall ett förslag för nationella villkor.
Förslaget skall innehålla föreslagen tidslinje för implementering, som ska vara successiv
NRA har 6 månader på sig att godkänna nationella villkor efter överlämnandet därav
Kommentar om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Bra med en strukturerad process för att säkerställa att SP är seriös aktör. Även bra att de mer detaljerade kraven sätts på nationell nivå, vilket ger oss frihet i göra processen så enkel som möjligt för våra leverantörer om dessa data ej är relevanta för använda produkter.
Bedömning om prioritet
Medel
Flexibility Information System
Beroenden för framtagandet

## Slide 30: Tema: Produktkvalificering
Alla tjänsteleverantörers tillhörande resurser och grupperingar inom SPU:er och SPG:er skall registreras i Flexibility Information System – i dessa artiklar regleras att SP (med medgivande av systemanvändaren) är ansvarig för registrering av CU och SPU/SPG data.
Varje resurs får bara vara assignerad till en tjänsteleverantör per aktiveringsperiod.
Kriterier för avgörandet om tjänsteleverantören skall genomgå en produktverifikation eller- baserat på undantagskrav en produkt prekvalifikation, samt processer för dessa.
Kriterier, process samt tidsram (nat. villkor) för produktverifikation och produktprekvalificering som godkänns per resursgruppering, ej individuella resurser.
Harmonisering: 12 månader efter ikraftträdandet EU metod för ytterligare förenkling av produktprekvalificeringsprocessen.
Kriterier för förnyad av produktverifikation eller produktprekvalifikation vid ändringar som omfattar en förändring av kommunikationssystem eller att SPU/SPG kapaciteten ändras med 10% eller mer än 5 MW och minst 0,5MW.
Byte av resurser mellan tjänsteleverantörer – tidslinje för bekräftelse (inom 24h) och kriterier för eventuell ny produkt- och nätkvalificering och tidslinje för detta (nat. villkor), dock max i linje med artikel 12 i elmarknadsdirektivet (byte av marknadsdeltagare delaktiga i aggregering).
Art | Chapter
18 | Principles, Pre-Conditions and Applicability of the product verification and product prequalification processes
19 | Requirements and process for product verification for service providing units or service providing groups
20 | Requirements and process for product prequalification for service providing units or service providing groups
21 | Further harmonisation of qualification, verification and prequalification requirements and processes
22 | Criteria to reassessing and requiring a new product prequalification or product verification
23 | Switching of controllable units between service providers
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers
Relaterad nationella villkor
further simplification of the product prequalification processes
Relaterade EU-metoder

## Slide 31: Tema: Produktkvalificering
Information om tidsram
Senast 12 månader efter godkänd nationell process för framtagande av nationella villkor skall ett förslag för nationella villkor.
Förslaget skall innehålla föreslagen tidslinje för implementering.
NRA har 6 månader på sig att godkänna nationella villkor efter överlämnandet därav
ENTSO-E och DSO Entity ska ta fram förslag till EU-metod för att fortsatt harmonisera produktkvalificeringsprocessen inom 12 månader efter ikraftträdande av NC DR.
Kommentar om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Positivt att undantagskriterier bedöms av anskaffande systemoperatör, i jämförelse med tidigare utkast då detta var beroende av godkännande från NRA. Detta medför en smidigare och snabbare process för tjänsteleverantörerna och bidrar positivt till bättre likviditet på marknaderna.
Mer omfattande processer kommer ställa högre krav på automation och bra system för att hantera all denna data.
Från tidigare utkast har lägsta nivån för att omfattas av förnyad kvalificering höjts.
Bedömning om prioritet
Medel
Flexibility Information System
Beroenden för framtagandet

## Slide 32: Tema: Nätkvalificering
Kriterier och process som innebär att verifiera att en ansluten SPU/SPG eller del av SPG skapar något problem för anslutande nät eller annat påverkat nät vid leverans av balancing eller local services, samt vid vilka tillfällen denna process får upprepas (artikel 22).
Parallell process med produktkvalificering och får ej bidra till en förlängd sådan process.
Möjlig påverkan av nätets säkra drift eller skapandet av CM eller VC behov skall analyseras för framtida möjliga nätscenarios, där olika topologi, spänningsnivåer, last- och produktionsprognoser och planer, samt levererade tjänster och avtal kan vägas in.
Möjlighet till att sätta status Godkänd, Villkorat godkänd eller Ej godkänd, vilket skall registreras i Flexibility Information System.
Om villkorat eller ej godkänd måste detta motiveras varför ej lösbart med tillfälliga begränsningar (Artikel 58).
Optimera antalet godkända nätkvalificeringar genom att applicera effektiva nationella kriterier, applicera beskriven process, samt att uppfylla följande kriterier; analysera generella scenarion, optimera säkerhetsmarginaler, samt att koordinera med processen för "temporary limits".
Nationella villkor skall specificera process samt tidslinje och metod för nätkvalificering, ansvarsfördelning och fördelning av roller, kriterier för villkorad godkänd status, samt omnämnda effektiva nationella kriterier för att optimera antalet godkända nätkvalificeringar.
Rapportering till NRA angående villkorade och ej godkända nätkvalificeringar och varför de inte godkänts.
Art | Chapter
49 | Grid prequalification for service providing units or service providing groups
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers
Relaterad nationella villkor
-
Relaterade EU-metoder

## Slide 33: Tema: Nätkvalificering
Information om tidsram
Senast 12 månader efter godkänd nationell process för framtagande av nationella villkor skall ett förslag för nationella villkor.
Förslaget skall innehålla föreslagen tidslinje för implementering.
NRA har 6 månader på sig att godkänna nationella villkor efter överlämnandet därav
Kommentar om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Mycket av nätkvalificeringen genomförs antagligen vid anslutningstillfället. Här gäller det att hitta de rätta nationella kriterierna så att denna process blir effektiv.
Från tidigare utkast har lägsta nivån för att omfattas av förnyad kvalificering höjts.
Bedömning om prioritet
Hög
SOGL §182
Beroenden för framtagandet

## Slide 34: Tema: Produkter och produktattribut
Congestion Management och Voltage Control produkter ska definieras i jämförelsetabellen men minst attributen inkluderade i NC DR.
Voltage Control produkter ska utöver dessa även innehålla attribut som är specifikt definierade för reaktiv effekt.
Alla produkter som används för local services ska listas och/eller tas fram genom nationella villkor för service provider och inkluderas i jämförelsetabellen. Systemoperatörerna skall stäva efter att utöka användandet av existerande produkter för DA and ID (spot) och balansprodukter till CM och VC.
Systems operators ska standardisera local services produkter när relevant för att undvika splittring av produktdesign.
Nuvarande och framtida behov ska speglas i produkter, både kort- och långsiktiga samt inom kapacitet och energi, gå i linje med vad som har kommunicerats inom NUP och TNDP, vara utformade för att effektivt kunna användas av all systemoperatörer, ta i beaktning leverantörers förmågor, samt ej vara diskriminerande
Mer detaljerat ska produkterna uppfylla systems operators behov, där nättopologi, storlek och förutsägbarhet av Congestion Management och Voltage Control, marknadslikviditet, typ och tillgänglighet av anslutna resurser som kan vara potentiella tjänsteleverantörer.
Art | Chapter
38 | List of product attributes
39 | Requirements for the definition of local products
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers
Relaterad nationella villkor
EU-wide methodologies for market-based procurement of congestion management and the product attributes for a European Table of Equivalences.
Relaterade EU-metoder

## Slide 35: Tema: Produkter och produktattribut
Information om tidsram
Senast 12 månader efter godkänd nationell process för framtagande av nationella villkor skall ett förslag för nationella villkor.
Förslaget skall innehålla föreslagen tidslinje för implementering.
NRA har 6 månader på sig att godkänna nationella villkor efter överlämnandet därav
Inom 3 år efter ikraftträdandet skall ENTSO-E och EU DSO Entity ta fram EU-metod med produktattribut för en europeisk table of equivalences.
Kommentar om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
En utmaning att ACER valt att inkludera produktattribut direkt i NC DR då dessa blir svåra att uppdatera eller ändra på.
En del attribut känns även mer relevant för balansprodukter än för CM och VC produkter.
Utmanande att existerade produkter från spot- och balansmarknadersa skall försöka användas i första hand för CM och VC
Att i ett tidigt stadie redan inkludera produktattribut för reaktiv effekt produkter är ett stort steg då dessa marknader ej är beprövade. Här skulle en del R&D behövas innan reglering kommer på plats.
Bedömning om prioritet
Hög
Flexibility Information System
Beroenden för framtagandet

## Slide 36: Tema: Energilager
Bestämmelserna om energilager anger att:
Energilagringstjänster ska vara marknadsbaserade och konkurrenskraftiga
Medlemsstater kan tillåta systemoperatörer att äga , utveckla, handha och operera energilager enligt EU:s elmarknadsdirektiv
NRA (Ei) godkänner eventuella undantag
Systemoperatörer ska kunna få äga, utveckla och operera energilager om det är att ses som en integrerad del av nätet enligt EU:s elmarknadsdirektiv.
Undantag från kravet om integrerad del i nätet kan ges med villkor om en öppen och icke diskriminerande och teknikneutral upphandling av energilagren genomförs. Upphandlingsunderlagen ska godkännas av NRA.
Art | Chapter
40 | Requirements and conditions for the ownership, development or operation of an energy storage facility by system operators
41 | Requirements and conditions for shared ownership, development or operation of an energy storage facility by system operators and third parties
42 | Assessment of cost and benefits of phasing out system operators’ ownership and operation of energy storage facilities
36,54 | Directive (EU) 2019/944
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers of local services
Relaterad nationella villkor
Relaterade EU-metoder

## Slide 37: Tema: Energilager
Information om tidsram
Kontinuerlig utvärdering om behov och kostnad av beviljat undantag. NRA ska efter samråd meddela beslut om eventuell utfasning inom 6 mån efter samrådet.
Eventuell utfasning av DSO/TSO ägda energilager ska göras inom 18 mån efter NRA bedömning/beslut.
Kommentarer om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Den bärande tanken är att underlätta för anslutning av energilager/batterier och för systemansvarigas nyttjande av dem för balansering och omdirigering. Dvs främja etableringen av nya mindre och fossilfria resurser.
Bestämmelserna berör kraven om vad som är att ses en integrerad del av nätet samt åtskillnad mellan produktion/handel och nätverksamhet
Omfattande bestämmelser för ansökan om undantag från NRA liksom för hur upphandlingen av energilagren ska utföras om ett undantag har medgetts.
Grad av komplexitet för införande och genomförbarhet är hög
Detta är delvist nytt. Ingen motsvarande ordning för just energilager finns idag även om visst hantering och ägande av nätkomponenter som är integrerade del av nätet finns.
Bedömning om prioritet
Medel
Beroenden för att ta fram nationella villkor
National terms and conditions for service providers

## Slide 38: Tema: Reglerna för när "local services" för aktiv och reaktiv effekt ska anskaffas
Vartannat år ska SO, om SO inte har undantag, göra en bedömning av sitt behov att köpa tjänster som ett alternativ att till bygga elnät och ha en öppen remiss på det (koppling till nätutvecklingsplanen och flexibilitetsbehovsbedömning)
När man ska anskaffa "local services" för fysiska begränsningar och spänningsreglering inom ett elhandelsområde ska det i första hand vara marknadsbaserat, om det inte finns undantag
Undantag från marknadsbaserat kan ges av NRA efter bedömning och motivering och utifrån begäran om undantag av en eller flera SO.
NRA ska vid godkännande av undantag ta hänsyn till:
  Nätplanernas uppskattade behov av "local services"
  När relevant specifiera var undantaget gäller
  Ta hänsyn till DSO:ns storlek
  Informera om undantagens längd är (max 2 år för aktiv effekt kan vara längre för reaktiv effekt)
Berörda "system operators", ACER och Kommissionen ska informeras om undantag och beslutet ska publiceras på NRA:s hemsida
Art | Chapter
29 | Principles and requirements for the procurement of local services
30 | Derogation from market-based procurement of local services
31 | Rules for flexible connection agreements
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers
Relaterad nationella villkor
Relaterade EU-metoder
Flexibility Need Assessment

## Slide 39: Tema: Reglerna för när "local services" för TSO/DSO för aktiv och reaktiv effekt ska anskaffas
Information om tidsram
Förslag till nationella villkor ska lämnas över till Ei 18 månader efter ikraftträdandet av NC DR
Nationella villkor för SP - implementering max. 12 månader efter godkännande av Ei.
Harmonisering – Förslag till EU metod 3 år efter ikraftträdandet av NC DR.
Kommentarer om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
ACER har lättat upp regleringen för reaktiv effekt jämfört med versionen som var på remiss genom längre undantag och att vissa krav kan bortses ifrån. Undantag för reaktiv effekt kommer behöva motivering.
Viktig artikel för hur implementering ser ut.
Bedömning om prioritet
Hög
Flexibility Assessment Value of flexibility Ansvarsfrågan nationellt National framework flexible connections Övrig nationell lagstiftning inkl intäktsregleringen
39
Beroenden för framtagandet

## Slide 40: Tema: Regler för villkorade avtal
När flexbehovet ska bedömas ska SO räkna med villkorade avtal som fasta avtal, förutom de villkorade avtal som NRA beslutat är permanenta
Villkorade avtal ska inte störa befintliga marknader
Systemoperatörer ska inte förhindra resursägare med villkorade avtal från att erbjuda dem på balansmarknaderna och lokala marknader
Villkorade avtal ska koordineras med lokala marknader genom en mekanism som tas fram i nationella villkor
När systemoperatörer aktiverar villkorade avtal efter dagen före marknaden
  Gäller regler för ”imbalance adjustment” som TSO:n ska beräkna
När systemoperatörer aktiverar villkorade avtal efter dagen före marknaden och före ”intraday cross-zonal gate closure time”
  SO shall ensure no impact on the consistency of the trade positions genom motaktivering
Kostnader för aktivering av resurser inom villkorade avtal ska separeras från kostnader för balansering
Art | Chapter
31 | Rules for flexible connection agreements
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers
Relaterad nationella villkor
Relaterade EU-metoder

## Slide 41: Tema: Regler för villkorade avtal
Information om tidsram
Förslag till nationella villkor ska lämnas över till Ei 18 månader efter ikraftträdandet av NC DR
Nationella villkor ska vara implementerat senast 12 mån efter NRA:ns godkännande
Förslag till specificerade EU-regler på området tas fram 3 år efter ikraftträdande av NC DR
Kommentarer om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Varje medlemsstat har att ange ett ramverk för villkorade avtal ska implementeras och har att bestämma om det ska implementeras eller inte
Förekomst av villkorade avtal enligt NC DR får inte negativt påverka grossistmarknaderna inkl. balanseringsmarknaden
Samexistensen av eventuella villkorade avtal, lokala flexibilitetsmarknader och befintliga grossistmarknader inklusive balansmarknaden kommer bli utmanande. Regler för balansmarknaderna liksom för dagen före- och intradagmarknaderna behöver respekteras. Föreliggande skrivningar är oklara och det är svårt att bedöma hur en samexistens kan komma att se ut. Komplext också relaterat till den svenska balansvarsmodellen.
Bedömning om prioritet
Hög
Beroenden i koden Regler om undantag art 38, Regler om motaktivering art 42 Regler om nätplaner art 53 Beroenden nationellt National framework flexible connections Övriga beroenden Ansvarsfrågan mellan nätnivåer Intäktsregleringen Nätplaner EB GL European assessment method of flexibility need
Beroenden för framtagandet

## Slide 42: Tema: Regler för hur lokala marknadsbaserade tjänster för aktiv och reaktiv effekt ska anskaffas
Nationella villkor för marknadsbaserad anskaffning av ”local services” ska tas fram
Nationella villkoren ska vara objektiva, transparenta, icke-diskriminerande och teknikneutrala för att stödja konkurrens bland marknadsdeltagare, beakta särdragen hos olika resurser som tillhandahåller "local services", säkerställa effektiv tillgång till lokala marknader och etablera ekonomiska signaler och incitament som främjar efterfrågeflexibilitet samtidigt som de undviker snedvridande incitament och marknadsmissbruk. Dessutom bör reglerna undvika marknadsfragmentering, säkerställa koordinering mellan olika marknader, samt garantera skydd av konfidentiella uppgifter och transparens i anbudsprocessen.
Nationella villkoren ska inkludera uppgifter och ansvar för olika operatörer och marknadsdeltagare, bestämmelser för samordning med andra marknader, processer för urval och aktivering av bud, mekanismer för samordning med villkorade avtal och information som ska publiceras. När "local services" upphandlas som kapacitetsprodukter måste aktiveringen av energibud från kontrakterade resurser konkurrera med icke-kontrakterade energibud om en sådan marknad finns. När de upphandlas genom anbudsförfarande måste de nationella villkoren klargöra tidslinjer för registrering och förkvalificering av tjänsteleverantörer och andra anbudselement.
Bud kan vidareförmedlas till andra marknader med SPs godkännande.
När system operators aktiverar ”local services” efter dagen före marknaden ska TSO:n beräkna obalans så att BRP inte blir påverkade av aktiveringen
När systems operators aktiverar ”local services” efter dagen före marknaden ska system operators göra motaktivering med andra resurser för ingen obalans ska uppstå
Aktör som genomför uppgiften att köpa marknadsbaserad tjänst ska vara legalt åtskild från elproduktion och elhandel
Art | Chapter
32 | Rules for marketbased procurement of local services
33 | Requirements for procuring system operators
34 | Coordination and interoperability between local and day-ahead, intraday, and balancing markets
35 | Rules for market-based procurement, pricing and settlement of local services
Relaterade artiklar
National terms and conditions for service providers
Relaterad nationella villkor
Beroenden i koden Beroenden nationellt
Relaterade EU-metoder

## Slide 43: Tema: Regler för hur lokala marknadsbaserad tjänster för TSO/DSO för aktiv och reaktiv effekt ska anskaffas
Information om tidsram
Förslag till nationella villkor för SP - implementering max. 12 månader efter godkännande av Ei.
Ei har 6 månader på sig att fatta beslut om godkännande.
Harmonisering – EU-metod 3 år efter ikraftträdandet av NC DR.
Kommentarer om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
Samexistensen av lokala flexibilitetsmarknader och balansmarknaden kommer bli utmanande. Regler för balansmarknaderna liksom för dagenföre- och intradagmarknaderna behöver respekteras. Kostnader för hantering av obalanser drivna av aktivering av "local services" behöver hållas isär från TSO:ernas ordinarie balanshantering.
Föreliggande skrivningar är oklara och det är svårt att bedöma hur en samexistens kan komma att se ut. Komplext också relaterat till den svenska balansvarsmodellen.
Bedömning om prioritet
Medel
Beroenden i koden Beroenden nationellt
Beroenden för framtagandet

## Slide 44: Tema: Interoperabilitet och datautbyte
Art | Chapter
36 | Data exchange related to settlement of local services
33 | Requirements for procuring system operators
Relaterade artiklar
Relaterad nationella villkor
Relaterade EU-metoder
Varje upphandlande systemoperatör ska tillhandahålla, underhålla och driva IT-lösningar som implementerar upphandlingsprocesserna, prissättningsreglerna och avräkning.
De ska också kommunicera med tjänsteleverantörer och andra systemoperatörer för att utbyta nödvändiga data för upphandling av tjänster samt resultaten av upphandlingen. Dessutom ska de kommunicera med flexibilitetsinformationssystemen när det är tillämpligt.
Varje upphandlande systemoperatör ska samordna med andra upphandlande systemoperatörer enligt reglerna för marknadsbaserad upphandling av "local services". Med SPs samtycke ska den upphandlande systemoperatören vidarebefordra bud – kombinerade eller ej – till andra marknader.
Alla upphandlande systemoperatörer i en medlemsstat ska ha en gemensam informationsplattform för marknadsbaserad upphandling av "local services", standardiserade definitioner och standardiserad användning av lokaliseringsinformation.
Nationella villkoren ska specificera kraven för samordning och interoperabilitet av alla marknadsbaserade processer för upphandling av "local services".
Systemoperatörer ska hantera mätdata och baseline samt information om temporary limits

## Slide 45: Tema: Interoperabilitet och datautbyte
Information om tidsram
Nationella villkor för SP - implementering max. 12 månader efter godkännande av Ei.
Harmonisering – Förslag till EU-metod 3 år efter ikraftträdandet av NC DR.
Kommentarer om bestämmelsernas innebörd och vad som behöver genomföras
I dagsläget är det svårtolkat vad som kommer att krävas och av vem/vilka.
Implementering av bestämmelserna bedöms dock bli utmanande
Det kommer behövas standardiserat datautbyte och interoperabilitet för alla dessa olika system, var detta arbete ska drivas nationellt är oklart
På detta område kommer EU-metoder och Implementing Acts komma successivt i andra spår än NC DR. Även frågan om hur "dedicated measurement devices" används kommer troligen upp i närtid
Bedömning om prioritet
Hög
Beroenden för framtagandet

## Slide 46: Prioritering av temaområdena
 |  | Prioritet
Koordinering | Koordinering TSO-DSO och DSO-DSO | Mycket hög
 | Informationsutbyte mellan TSO/DSO/DSO | Hög
 | Nätutvecklingsplaner | Medel
DSO-anslutna resursers marknadstillgång | Valideringsmetod inkl dedicated measurement device | Hög
 | Regler för baselinemetod | Hög
Kvalificering för marknadsdeltagande och nät | Jämförelse- och rankningstabell för produkter | Låg
 | Flexibilitetsleverantörs- och produktkvalificering | Medel
 | Flexibility information system för balansmarknaden och lokala marknaden | Mycket hög
 | Nätkvalificering | Hög
Marknadsmässig anskaffning av lokala tjänster | Regler för när lokala marknadsbaserad tjänster för TSO/DSO för aktiv och reaktiv effekt ska anskaffas | Hög
 | Regler för villkorade avtal* | Hög
 | Regler för hur lokala marknadsbaserade tjänster för TSO/DSO för aktiv och reaktiv effekt anskaffas | Medel
 | Produkter och produktattribut | Medel
 | Särskilda regler för energilager | Medel
 | Interoperabilitet och datautbyte | Hög
*Villkorade avtal är högt prioriterat nationellt men är framförallt påverkat av kommande nationella ramverk.

## Slide 47: Prioritering av temaområdena EU harmonisering
 |  | Prioritet
Förenklad produktkvalificering 12 månader efter EiF | Gemensam EU-produkt | Mycket hög
 | Shortlist standardiserat datautbyte [EB] | Mycket hög
 | Produktverifiering istället för produktkvalificering | Hög
Marknadsmässig anskaffning av lokala tjänster 36 månader efter EiF | Koordinering med andra marknader | Medel
 | Metoder för köp och beräkning av aktiverad energi samt krav på undermätare | Medel
 | Information till intressenter | Låg
 | Lista på attribut och krav på informationsutbyte | Låg
Övrigt | Rapport om DR (vartannat år) | Låg
 | Implementing Act Demand Response | Mycket Hög
*.

## Slide 48: Tidsplan ACER förslag NC DR
Q1 2026*
NC DR Entry into force (EIF)
Simplified prequalification (EU wide)
12m
Market based congestion management (EU wide)
36m
EU registry for baselining methodology
24m
Report on demand response (DSO Entity& ENTSO-E
24m
TSO DSO coordination (NTC)
18m
Flexibility information system
(NTC)
+ 12 months
(Q1 2027)
+ 24months
Q1 2028
+ 36 months
Q1 2029
+ 30 months
Q3 2028
National rules and procedures
12m
Service providers (relevant SOs)
Baselining (relevant SOs) NTCs
24 m
30m
24m
+ 18 months
Q3 2027
24m
*Kommissionen har aviserat NC DR till Q1 2026 i Clean Industrial Deal
Även Implementing Regulation DR förväntas komma våren 2026
Implementing Act Demand Response
12m

## Slide 49: Diskussion och frågor

## Slide 50: Välkommen på Arena Flex

## Slide 51
Tack för ert deltagande på dagens webbinarium!